# Пояснительная записка

Дополнительная образовательная программа «Обучение электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II-V группы допуска)»  разработана  Специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр» ООО УЦ «За безопасный труд»  для подготовки электротехнического и электротехнологического персонала осуществляющего эксплуатацию и обслуживание электроустановок потребителей.

Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,  а также Типовой программы по курсу «Промышленная. Экологическая, энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических сооружений», для предэкзаменационной подготовки руководителей и специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденной приказом Ростехнадзора России от 29.12.2006 № 1155 и Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (РД 03-19-2007).

Цели и задачи программы, требования к результатам освоения программы

Цель: подготовка лиц, занятых эксплуатацией электроустановок потребителей, для приобретения ими необходимых знаний для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок потребителей и последующим присвоением соответствующей группы по электробезопасности.

Планируемые  результаты освоения программы

В результате освоения настоящей программы слушатели, обучающиеся на II группу по электробезопасности должны:

иметь :

- элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании;

- отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности приближения к токоведущим частям

уметь:

- оказывать первую пострадавшим на производстве;

знать:

- основные меры предосторожности при работах в электроустановках.

В результате освоения настоящей программы слушатели, обучающиеся на III группу по электробезопасности должны:

иметь :

- элементарные познания в общей электротехнике

знать:

- общие правила охраны труда, в том числе правил допуска к работе, правил пользования и испытаний средств защиты и специальных требований, касающихся выполняемой работы

- правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания

- электроустановки и порядок их технического обслуживания

уметь:

- оказывать первую пострадавшим на производстве

- обеспечивать безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках.

В результате освоения настоящей программы слушатели, обучающиеся на IV группу по электробезопасности должны:

иметь :

- полное представление об опасности при работах в электроустановках

уметь:

- обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве

- оказывать первую пострадавшим на производстве;

- проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за членами бригады

знать:

- электротехнику в объеме специализированного профессионально-технического училища.

- правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока;

- схемы электроустановок и оборудования обслуживаемого участка;

- технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ;

- правила, правила технической эксплуатации электрооборудования, правила пользования и испытаний средств защиты, устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности

В результате освоения настоящей программы слушатели, обучающиеся на V группу по электробезопасности должны :

иметь :

- четкое представление о том, чем вызвано то или иное требование в области электробезопасности;

уметь:

- оказывать первую пострадавшим на производстве;

- организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами в электроустановках любого напряжения

- четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа работников

- обучать персонал правилам охраны труда, практическим приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве

знать:

- схемы электроустановок, компоновки оборудования технологических процессов производства

- правила технической эксплуатации, правила устройства электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности

- правила охраны труда, правила пользования и испытаний средств защиты

Категория слушателей

ответственные за электрохозяйство, их заместители, другой электротехнический, электротехнологический, оперативно-ремонтный персонал, а также члены аттестационных комиссий организаций и административно-технический персонал организаций, эксплуатирующих электроустановки. специалисты по охране труда, допущенные к инспектированию электроустановок

Требования к образованию – основное общее образование, среднее полное образование, начальное профессиональное и высшее профессиональное (техническое) образование, высшее профессиональное (техническое) образование в области электроэнергетики (с соответствующим требованиям НТД стажем работы в электроустановках).

Срок освоения  программы 40 часов (5 дней)

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

| наименование | количество учебных часов по дням(Н) |
| --- | --- |
|  | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Д5 |
| Тема 1. Общие требования | 4 |  |  |  |  |
| Тема 2. Основы электротехники |  | 2 |  |  |  |
| Тема 3. Устройство электроустановок | 4 |  |  |  |  |
| Тема 4. Требования к персоналу и его подготовка |  | 4 |  |  |  |
| Тема 5. Эксплуатация электроустановок потребителей |  |  | 4 |  |  |
| Тема 6. Пожарная безопасность электроустановок. |  |  | 4 |  |  |
| Тема 7. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок потребителей |  |  |  | 4 |  |
| Тема 8. Заземление и защитные меры электробезопасности |  |  |  | 4 |  |
| Тема 9. Средства защиты, используемые в электроустановках |  | 2 |  |  |  |
| Тема 10. Правила освобождения пострадавших от действия электрического тока и оказания им первой помощи |  |  |  |  | 4 |
| Проверка знаний |  |  |  |  | 4 |
| ИТОГО | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Объем учебной работы и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в т.ч. лекционные занятия | 21 |
| практические занятия (в т.ч. с применением программного обеспечения ОЛИМПОКС) и время, отведенное на проверку знаний | 19 |
| Итоговая форма контроля – проверка знаний (тестирование) |

#### Организация учебного процесса и режим занятий

#### Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной учебной неделе.

#### Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании учебные занятия группируются парами.

#### Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 40 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.

#### Форма и процедуры текущего контроля знаний – устный, деловые игры. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку качества полученных знаний.

#### Итоговая проверка знаний проводится в форме тестирования.

#### Лицам успешно прошедшим проверку знаний выдается  документ установленного образца.

Перечень кабинетов для подготовки по программе

«Обучение электротехнического и электротехнологического персонала по электробезопасности (II-V группа допуска)»

| № | Наименование |
| --- | --- |
| Кабинеты |
|  | Промышленной безопасности |
|  | Компьютерный класс |